Приложение к Акту готовности МКОУ Киргинской СОШ к 2018/ 2019 учебному году

# Акт составлен «03» августа 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | Устав ОУ утверждён Постановлением администрации Ирбитского МО от 20.04.2015 года, № 325-ПА |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2012, 66 АЕ №229607 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2012, 66 АЕ №229606 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия серия 66 №001919, регистрационный номер 15619 от 02 ноября 20111 года Уровни образования: Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование Дополнительное образование: Дополнительное образование детей и взрослых. Свидетельство о государственной аккредитации – 710серия 66 АО1 №0001283, регистрационный номер 7868 от 23 июня 2014 года |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней общеобразовательной школы. Образовательная программа основного общего, среднего общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней общеобразовательной школы Основная образовательная программа основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней общеобразовательной школы. Адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципального казенного общеобразовательного учреждения Киргинской средней общеобразовательной школы. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ Киргинская СОШ. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Киргинской СОШ. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Приказ №15 от 29.01.2016 года, на 2016-2020 годы |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 (одно) 1 (одно) нет |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1 смена |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 192 10 84 0 нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию- 35,89 Администрация - 3 Учителя – 18,39 мастера производственного обучения -0 научные работники - 0 медицинские работники - 0 иные работники – 13,75 2) по факту: - 35,88 Администрация – 3 Учителя – 17,84 мастера производственного обучения - 0 научные работники -0 медицинские работники - 0 иные работники – 13,75 3) наличие вакансий – 0,55 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Имеется 1 год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт №5 от 31 июля 2018 года |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | нет |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт №3 от 31 июля 2018 года |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | Акт №7 от 31 июля 2018 года |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется, состояние хорошее |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | Акт №3 от 31 июля 2018 года |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет предписаний |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Удостоверение №4207 от 16 ноября 2016 года Имеется 1 раз в четверть 1 раз в четверть |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Огнетушители – 5 штук Имеется имеется |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Акт технического состояния средств пожарной сигнализации от 30.06.2018 года Договор №615 от 25 января 2018 год (Ирбитское районное отделение ООО ВДПО) Имеется Договор №621-18-ТМО от 25 января 2018 года ООО «Актай-Мониторинг» Имеется |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Технический отчёт о проведении профилактических испытаний электроустановок от 01.08.2018 года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | наружное |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | нет |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | Июнь 2018 года 100 % |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая 100% Акт №10 от 31 июля 2018 года Собственная столовая План заключения – сентябрь 2018 года 84 учащихся – 100 % имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Бактерицидный облучатель |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | Акт №5 от 31 июля 2018 года |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | В киргинской ОВП, по адресу Свердловская область, Ирбитский район, с.Кирга, ул.Толбузина, 16 |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Протокол лабораторных испытаний №1445 от 16 марта 2018 года Соответствует требованиям |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | май 2018 года |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» Договор №179 от 25 января 2019 года Техническое обслуживание Договор №615 от 25 января 2018 год (Ирбитское районное отделение ООО ВДПО) Ответственный Царегородцева О.А., директор школы |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Младший обслуживающий персонал – в дневное время Сторож (с 17.00 до 8.00) |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется, в удовлетворительном состоянии |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | имеется 4 камеры Вывод изображения на экран, в кабинете директора Договор №615 от 25 января 2018 год (Ирбитское районное отделение ООО ВДПО) Ответственный – Царегородцева О.А. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Младший обслуживающий персонал – в дневное время |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Царегородцева Ольга Анатольевна, директор школы Ежегодно ( и по факту поступления информационных писем) |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | имеется |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован Ирбитский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», 17.12.2017г.; ОНД и ПР город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского муниципального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области,17.12. 2017 г.; Отдел Артемовского УФСБ России по Свердловской области,17.12. 2018г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Акт №11 от 31 июля 2018 года |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | Договор от 25 января 2018 год |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | Договор от 25 января 2018 год |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | NetPolice |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | Акт №6 от 31 июля 2018 года |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Царегородцева О.А., директор ОУ |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 16 Соответствует Согласован Договор №49 ПО от 30 января 2018 года ГБУЗ Свердловской области «Ирбитская ЦГБ» 03.04.2018 года Диагностическая карта №964 Имеется 13 лет, август 2018 года |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В соответствии с требованиями 1 удовлетворительное |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Царегородцева О.А., директор школы Ветошкина Н.Р., заместитель директора по УВР Уралова Н.Н., завхоз |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | Протокол №1 от 20 января 2016 года |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Царегородцева О.А., удостоверение №15755 от 17 ноября 2016 года |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | имеются |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 27 27 нет |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Замена окон в учебных кабинетах -26 штук; 2) Установлены водонагреватели в начальные классы – 3 штуки; 3) Установлены водонагреватели в туалеты – 3 штуки; 4) Отремонтирован 1 этаж пристроя к школе (проход к спортзалу): замена пола, покраска пола, установка новых стен, восстановлена канализация, восстановлены душевые (2), подведена холодная, горячая вода, заменено освещение (6 ламп), заменены двери межкомнатные (4), побелка стен в пристрое. 5) Побелка учебных кабинетов – 6; |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | Замена окон в спортзале |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)